## Datenblatt PeakTech 8005
WIE ERFOLGT DIE MESSUNG?
1. | Nehmen Sie das Messgerät aus dem Koffer und montieren Sie das mitgelieferte Stativ auf der Rückseite des Gerätes. Positionieren Sie den Schallpegelmesser zentral im Speisesaal auf einem Tisch, so dass das Gerät sicher steht.
2. | Schalten Sie das Gerät an. Rechts unten im Display ist eine kleine Uhr zu erkennen. Drücken Sie nun auf die REC-Taste, um mit der Messwert-dokumentation zu beginnen. Im Display erlischt die Anzeige der kleinen Uhr und es leuchtet REC auf.
3. | Ist die Mittagspause vorbei, beenden Sie die Messwertdokumentation durch Drücken der REC Taste. Um das Gerät auszuschalten, drücken und halten Sie die An/Aus-Taste so lange, bis das Gerät abgeschaltet ist.
WIE ERFOLGT DIE DATENÜBERTRAGUNG?
1. | Starten Sie die installierte Software und schalten Sie das Messgerät an.
2. | An der linken Seite des Gerätes befinden sich verschiedene Anschlüsse. Stellen Sie eine Verbindung zwischen Ihrem Computer und dem Gerät mittels dem mitgelieferten USB-Kabel her.
3. | Drücken Sie nun auf die SETUP-Taste. In der Software sollte nun das Display auf dem abgebildeten Messgerät die Werte des Messgerätes anzeigen.
4. | Wählen Sie nun in der Software den Menüpunkt Datalogger aus, um die gespeicherten Messwerte zu übertragen. Klicken Sie anschließend mit einem Doppelklick auf die gewünschte Messwertreihe.
5. | Über den Menüpunkt Export To Excel können Sie die Messwerte nun lokal abspeichern, bspw. auf Ihrem Desktop.
6. | Schließen Sie die Software, der Datenübertrag ist abgeschlossen.
WIE ERFOLGT DIE AUSWERTUNG?
1. | Öffnen Sie die Excel-Datei Schallpegel-Check PeakTech 8005 um mit der Auswertung der Daten zu beginnen.
2. | Kopieren Sie den gesamten Inhalt des Datendokumentes und fügen Sie dieses auf dem Arbeitsblatt Datenblatt PeakTech 8005 in der Auswertungsdatei ein. Die einfachste Methode für den Datenübertrag ist eine Markierung aller Daten mittels der Tastenkombination STRG + A, anschließend STRG + C. Nun wechseln Sie in die Auswertungsdatei, wählen die Zelle A1 aus und führen die Tastenkombination STRG + V aus.
3. | Wechseln Sie nun auf das Arbeitsblatt Ergebnis PeakTech 8005 in der Auswertungsdatei und geben Sie da den Namen der Schule ein, an der die Messung durchgeführt wurde.

## Hintergrundberechnung (hidden)
0 | 0 |  |  | MW | #DIV/0! | MW (grup.) | #DIV/0!
0 | 0 |  |  | SD | #DIV/0! | SD (grup.) | #DIV/0!
0 | 0 |  |  | MW±SD | #DIV/0! | MW±SD (grup.) | #DIV/0!
0 | 0 |  |  | Intervall | 0
0 | 0 |  |  | 1. Zeit | 0:00
0 | 0 | Value | MAX Interv
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

## Ergebnis PeakTech 8005
In welcher Schule wurde gemessen?
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1